Obec Konská

Obecný úrad v Konskej, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice

| Č.j.: | 12/960/2015- |  | dňa 3.9.2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. záznamu: | 12/960/2015/ST/38-Ja |  |  |  |  |
| Vybavuje: Tel: E-mail: | Ing. Dita Jarinová 041/5076515 dita.jarinova@rajec.sk |  |  |  |  |

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Konská, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.7.2015 podal

SSE-D a.s. ., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

KONSKÁ - OBEC : Rekonštrukcia VN č.253, odbočka Konská - Obec

na pozemku register "E" parc. č. 2158, 2164, 2242/3, 2242/7, 2334/1, 2335/4, 2335/101, 2335/401, 2342/1 v katastrálnom území Konská.

Stavba: líniová stavba

- SO 01 Zemné káblové VN vedenie

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. peter Podmanický, ELPP s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.

- Pre umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie dňa 4.6.2015 pod č.z. 12/39/2015/UR/06-Ja, právoplatnosť nadobudlo dňa 15.7.2015.

- Stavba : montáž VN zemného káblového vedenia a demontáž exist. holého VN vedenia

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Stavba bude realizovaná dodávateľsky

- Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní a následne do 14 dní oznámený na príslušný stavebný úrad

- Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné a nadzemné inž.siete a ich ochranné pásma, zemné práce je nutné vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050

- Možnosť umiestnenia zariadenia staveniska – pojazdný sklad , príp. dočasný sklad bude určený pred začatím prác v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov a obcou Konská

- Pred začatím prác oznámiť toto dotknutým účastníkom konania v dostatočnom predstihu

- Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby .

- V prípade potreby zásahu do verejného priestranstva a komunikácie pri rozkopových prácach požiadať príslušný úrad o vydanie rozkopového povolenia

- Tcom a.s. - vyjadrenie zo dňa 12.9.2014 č. 6611404750 - dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak telekom a.s., dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK a podmienky v bodoch 1.-3. vyjadrenia

- Slovenská Správa Ciest - vyjadrenie zo dňa 2.12.2014 č. 7613/2014/6470/37804 – súhlasí za dodržania podmienok vo vyjadrení v bodoch 1.-7. / 1. pri realizácii stavby nedôjde k zásahu do cestného telesa cesty I/64, trasa kábla bude v súbehu s cestou I/64 v chodníku a voľnom teréne, 2. v prípade poškodenia vozovky výkopovými prácami v tesnej blízkosti cesty I/64 – uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, 3. realizáciou stavby nesmie dôjsť k porušeniu odtokového systému cesty I/64, 4. pri stavebných prácach nebude znečisťovaná vozovka, pracovné stroje nesmú byť odstavované na ceste I/64 a výkopový materiál ukladaný na vozovke ani krajnici cesty I/64, 5. investor stavby je zodpovedný za prípadné škody na zdraví a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb, ktoré boli spôsobené v súvislosti s realizáciou stavby, 6. investor je povinný v prípade potreby osadiť prenosné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI Žilina

- Správa Ciest  ŽSK - vyjadrenie zo dňa 26.11.2014 č. 43/2014/SC ŽSK-255 - súhlasí za dodržania podmienok v bodoch 1.-13. vo vyjadrení /1. termín prác oznámiť vopred a prizvať zástupcu SC ŽSK, 2. práce v blízkosti III/518011 realizovať v termíne od apríla do 15. októbra v roku, stavebné práce nesmú obmedzovať zimnú údržbu 3. VN vedenie v súbehu s cestou III/518011 od 0,000 do 0,022ckm realizovať výlučne bez zásahu do telesa cesty a križovanie technológiou pretláčania, 4. hlavný pretlak – kolmý, v oceľovej chráničke, s presahom min. 1m za teleso cesty, min. hĺbka 1,2m od nivelety vozovky, 5. montážne jamy min. 1m od telesa cesty, 6. v prípade znečistenia vozovky pri stavebných prácach – vyčistiť bezprostredne po znečistení , 7.nevytvárať prekážky na ceste III/518011, zeminu uskladniť mimo telesa cesty, 8.po skončení prác – terénne úpravy do pôvodného stavu, zachovať funkčné odvodnenie cestného telesa, 9. dočasné značenie na náklady investora, 10. investor ručí za prípadné škody , 11. pri inom zásahu do telesa cesty požiadať o vyjadrenie, 12. na práce vykonané zásahom do telesa cesty – záručná doba 60 mesiacov od prevzatia prác pracovníkom SC ŽSK

- DI, OR PZ SR – stanovisko zo dňa 26.11.2014 č. ORPZ-ZA-ODI1-111-303/2014 - súhlasí , pred realizáciou predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného značenia

- Okresný úrad, CDaPK – vyjadrenie zo dňa 18.12.2014 č. OU-ZA-OCDPK-2014/039410/2/AND - súhlasí , za dodržania podmienok vo vyjadrení - rešpektovať §18 cestného zákona a §20 vyhl. č.35/1984 Zb.; pred začatím stavebných prác požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie; stavbou nesmie byť ovplyvnené odvodnenie komunikácie; v prípade potreby obmedzenia cestnej premávky požiadať o vydanie povolenia na uzávierku; prípadné zmeny predložiť na odsúhlasenie

- Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 2.12.2014 č. OU-ZA-OSZP3-2014/037102-002/Deb -súhlasí za dodržania podmienok vo vyjadrení

- Okresný úrad, OSŽP, OPaK – vyjadrenie zo dňa 26.11.2014 č. OU-ZA-OSZP3-2014/037104-002/Bre - nemá námietky za dodržania podmienok vo vyjadrení - prípadný opodstatnený výrub riešiť v zmysle §47 a §48 zákona, samotný výrub plánovať mimo hniezdneho obdobia vtákov, pri výkopových prácach zabezpečiť výkopové ryhy, pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou zabezpečiť aby nedošlo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitorfilných a ruderálnych druhov a šíreniu inváznych druhov

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – stanovisko zo dňa 3.12.2014 č. ORHZ-ZA1-2970/2014 - súhlasí bez pripomienok

- EIC – odborné stanovisko S2015/00540/EICIO/EZ zo dňa 19.3.2015 – dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení

- Obec Konská  - dodržať podmienky stanovísk - zo dňa 24.2.2014 č. 185/2014 - technický návrh nie je v rozpore s územným plánom obce Konská;  -  stanovisko zo dňa 27.1.2015 pod č.36/2015 - súhlasí za dodržania podmienok : v poľnej ceste CKN 2114, k.ú. Konská, ktorá je vo vlastníctve obce Konská je uložený telefónny kábel /vo vlastníctve p. Ing. Milana Vereša/, ktorý sa nachádza cca 0,5m od hraníc oplotených pozemkov - pri realizácii zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu; na vodnú stavbu „Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie“ je vydané právoplatné rozhodnutie , navrhovaná stavba nesmie byť v kolízii s budúcou vodnou stavbou v danej lokalite ; v asfaltovom chodníku je umiestnená dažďová kanalizácia - navrhovaná stavba nesmie byť v kolízii so stavbou v danej lokalite, na pozemkoch 2069/2, 2069/5, 2070/1, 113, 2117/2, 223 bolo vydané povolenie na stavbu MTS rozšírenie IRBB - rešpektovať uloženie , aby nedošlo ku kolízii;  pred zahájením prác vytýčiť inž. siete aj s prípojkami - rešpektovať pri realizácii, po ukončení prác poľnú cestu aj chodník dať do pôvodného stavu po dohode s vlastníkmi nehnuteľností, Obec Konská súhlasí s umiestnením zemného vedenia VN v poľnej ceste CKN parc.č.2114 , pri výkopových prácach rešpektovať umiestnenie existujúcich vedení a prípojok, investor je zodpovedný počas vykonávania prác za prípadné škody na zdraví a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb, ktoré boli spôsobené v súvislosti s realizáciou stavby

- Ján Škatulák - vyjadrenie zo dňa 17.2.2015 - súhlasí , žiada spätnú úpravu po skončení prác

- Emil Michálek – vyjadrenie zo dňa 27.8.2015 - v súčasnosti je na pozemku parc.č. 2006/1 , k.ú. Konská zasiata lucerna s trávou – uviesť pozemok po skončení stavby do pôvodného stavu – osiať lucernou a trávou

- Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel, v prípade spôsobenia škody sa stavebník zaväzuje odstrániť ich na vlastné náklady

- Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor

- Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/

- Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona

- Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona

- Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie ( §100 stavebného zákona )

- Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

- So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie:

Dňa 28.7.2015 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 4.6.2015 pod č.z. 12/39/2015/UR/06-Ja.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27.8.2015, o  výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: SSE-D a.s. ., Slovenská Správa Ciest, vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška, Ján Škatulák, Emil Michálek. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Konská, Obecný úrad v Konskej, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Konská

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 18.09.2015			Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g  vo výške 200.00 € bol zaplatený.

Príloha: overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. SSE-D a.s. ., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
2. Slovenská Správa Ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19  Bratislava
3. vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
4. Ján Škatulák, Konská súp. č. 5, 013 13  Konská
5. Emil Michálek, Konská súp. č. 107, 013 13  Konská

dotknuté orgány
6. Správa ciest ŽSK, M.Rázusa súp. č. 104, 010 01  Žilina
7. SPF, Sad SNP súp. č. 10, 010 01  Žilina
8. SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina
9. Tcom a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01  Žilina
10. Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH, M.R. Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
11. Okresný úrad, OSŽP, OPaK, M.R.Štefánika súp. č. 1, 0101  Žilina
12. Okresný úrad, OSŽP, ŠVS, M.R.Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
13. Okresný úrad, CDaPK, Predmestská súp. č. 1613, 011 95  Žilina
14. DI, OR PZ SR, Kuzmányho súp. č. 1, 010 01  Žilina
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01  Žilina
16. Slovenská Správa Ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19  Bratislava

ostatný(í)
17. Obec Konská, Konská súp. č. 410, 013 13  Rajecké Teplice