Obec Konská

Obecný úrad v Konskej, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice

| Č.j.: | 12/39/2015- |  | dňa 9.6.2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. záznamu: | 12/36/2015/UR/06-Ja |  |  |  |  |
| Vybavuje: Tel: E-mail: | Ing. Dita Jarinová 041/5076515 dita.jarinova@rajec.sk |  |  |  |  |

# ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Konská, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa §37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 14.1.2015 podal

SSE-D a.s. ., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,
ktorého zastupuje Ing. Gofová, Radová 1080/28, 010 03  Žilina

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

KONSKÁ - OBEC : Rekonštrukcia VN č.253, odbočka Konská - Obec
na pozemkoch

register "E" parc. č. 2158, 2164, 2242/3,  2242/7, 2334/1, 2335/4, 2335/101, 2335/401,  2342/1 v k.ú. Konská.

Popis stavby:

- líniová stavba

- SO 01 Zemné káblové VN vedenie

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená na pozemku register "E" parc. č. 2158, 2164, 2242/3, 2242/7, 2334/1, 2335/4, 2335/101, 2335/401, 2342/1 v katastrálnom území Konská, ako je zakreslené na priloženom výkrese Situácia – navrhovaný stav v mierke katastrálnej mapy 1:1000

- Stavba : -  montáž VN zemného káblového vedenia , dĺžka trasy 486m , navrhovaná stavba  VN vedenia sa zrealizuje zvedením nového VN kábla AXEKVC(AR)E3x1x150mm2 po exist. betónovom stĺpe DB cez zvislý úsekový odpojovač DRIBO typ F1c-GB-Ko 25/400A kombinovaný s VN obmedzovačmi prepätia HDA-24N/10kA do vonkajšieho prostredia umiestnenými na spod. strane odpínača a svorkami PPN,  z exist. podperného bodu DB prejde kábel do zeme, trasa – po súkromných pozemkoch a pozemkoch obce konská, v celej trase bude kábel uložený do chráničky FXKVS DN 160 s výstražnou fóliou nad káblom, kábel bude ukončený v exist. VN rozvádzači TS 253, - demontáž exist. holého VN vedenia 3x50mm2, existujúca VN vzdušná odbočka pre obec konská v dĺžke 341m bude zdemontovaná spolu s 3 podpernými bodmi Ip/10m, 2 Ap/10 a2 betónovými podpernými bodmi JB10,5/6kN, na podpernom bode č.7 je namontovaný úsekový odpojovač, ktorý bude tiež demontovaný

- Možnosť umiestnenia zariadenia staveniska – pojazdný sklad , príp. dočasný sklad bude určený v ďalšom konaní v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov a obcou Konská

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou

- Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č. 369/2001 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné siete a ich ochranné pásma

- SPP-D a.s. -  vyjadrenie zo dňa 23.9.2014 č. TD1165/ZA/Ki/2014 - súhlasí, v záujmovom území sa siete vo vlastníctve SPP-D a.s. nenachádzajú

- SeVaK a.s. – vyjadrenie zo dňa 13.10.2014 č. 17335/DJu/2014 - navrhovaná trasa NN kábla nebude v kolízii s exist. verejným vodovodom a kanalizáciou v správe SeVaK a.s.

- SEPS – stanovisko zo dňa 26.2.2015 č. PS/2015/0003766 - nemá pripomienky, predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma vedenia V495

- SSE-D a.s. - vyjadrenie zo dňa 22.10.2014 č. 110004/14/A-0259 - súhlasí bez pripomienok

- Tcom a.s. - vyjadrenie zo dňa 12.9.2014 č. 6611404750 - dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak telekom a.s., dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK a podmienky v bodoch 1.-3. vyjadrenia

- Telefonica O2 - vyjadrenie zo dňa 17.9.2014 - nemá pripomienky, v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty a zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.

- Energotel a.s. – vyjadrenie zo dňa 18.9.2014 č. ET/MM14/686 - stavba nezasahuje podzemné telekom. vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava

- Slovenská Správa Ciest - vyjadrenie zo dňa 2.12.2014 č. 7613/2014/6470/37804 – súhlasí za dodržania podmienok vo vyjadrení v bodoch 1.-7. / 1. pri realizácii stavby nedôjde k zásahu do cestného telesa cesty I/64, trasa kábla bude v súbehu s cestou I/64 v chodníku a voľnom teréne, 2. v prípade poškodenia vozovky výkopovými prácami v tesnej blízkosti cesty I/64 – uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, 3. realizáciou stavby nesmie dôjsť k porušeniu odtokového systému cesty I/64, 4. pri stavebných prácach nebude znečisťovaná vozovka, pracovné stroje nesmú byť odstavované na ceste I/64 a výkopový materiál ukladaný na vozovke ani krajnici cesty I/64, 5. investor stavby je zodpovedný za prípadné škody na zdraví a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb, ktoré boli spôsobené v súvislosti s realizáciou stavby, 6. investor je povinný v prípade potreby osadiť prenosné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI Žilina

- Správa Ciest  ŽSK - vyjadrenie zo dňa 26.11.2014 č. 43/2014/SC ŽSK-255 - súhlasí za dodržania podmienok v bodoch 1.-13. vo vyjadrení /1. termín prác oznámiť vopred a prizvať zástupcu SC ŽSK, 2. práce v blízkosti III/518011 realizovať v termíne od apríla do 15. októbra v roku, stavebné práce nesmú obmedzovať zimnú údržbu 3. VN vedenie v súbehu s cestou III/518011 od 0,000 do 0,022ckm realizovať výlučne bez zásahu do telesa cesty a križovanie technológiou pretláčania, 4. hlavný pretlak – kolmý, v oceľovej chráničke, s presahom min. 1m za teleso cesty, min. hĺbka 1,2m od nivelety vozovky, 5. montážne jamy min. 1m od telesa cesty, 6. v prípade znečistenia vozovky pri stavebných prácach – vyčistiť bezprostredne po znečistení , 7.nevytvárať prekážky na ceste III/518011, zeminu uskladniť mimo telesa cesty, 8.po skončení prác – terénne úpravy do pôvodného stavu, zachovať funkčné odvodnenie cestného telesa, 9. dočasné značenie na náklady investora, 10. investor ručí za prípadné škody , 11. pri inom zásahu do telesa cesty požiadať o vyjadrenie, 12. na práce vykonané zásahom do telesa cesty – záručná doba 60 mesiacov od prevzatia prác pracovníkom SC ŽSK

- DI, OR PZ SR – stanovisko zo dňa 26.11.2014 č. ORPZ-ZA-ODI1-111-303/2014 - súhlasí , pred realizáciou predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného značenia

- Okresný úrad, CDaPK – vyjadrenie zo dňa 18.12.2014 č. OU-ZA-OCDPK-2014/039410/2/AND - súhlasí , za dodržania podmienok vo vyjadrení - rešpektovať §18 cestného zákona a §20 vyhl. č.35/1984 Zb.; pred začatím stavebných prác požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie; stavbou nesmie byť ovplyvnené odvodnenie komunikácie; v prípade potreby obmedzenia cestnej premávky požiadať o vydanie povolenia na uzávierku; prípadné zmeny predložiť na odsúhlasenie

- Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 2.12.2014 č. OU-ZA-OSZP3-2014/037102-002/Deb -súhlasí za dodržania podmienok vo vyjadrení

- Okresný úrad, OSŽP, OPaK – vyjadrenie zo dňa 26.11.2014 č. OU-ZA-OSZP3-2014/037104-002/Bre - nemá námietky za dodržania podmienok vo vyjadrení - prípadný opodstatnený výrub riešiť v zmysle §47 a §48 zákona, samotný výrub plánovať mimo hniezdneho obdobia vtákov, pri výkopových prácach zabezpečiť výkopové ryhy, pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou zabezpečiť aby nedošlo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitorfilných a ruderálnych druhov a šíreniu inváznych druhov

- Obec Konská  - stanovisko zo dňa 24.2.2014 č. 185/2014 - technický návrh nie je v rozpore s územným plánom obce Konská;  -  stanovisko zo dňa 27.1.2015 pod č.36/2015 - súhlasí za dodržania podmienok : v poľnej ceste CKN 2114, k.ú. Konská, ktorá je vo vlastníctve obce Konská je uložený telefónny kábel /vo vlastníctve p. Ing. Milana Vereša/, ktorý sa nachádza cca 0,5m od hraníc oplotených pozemkov - pri realizácii zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu; na vodnú stavbu „Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie“ je vydané právoplatné rozhodnutie , navrhovaná stavba nesmie byť v kolízii s budúcou vodnou stavbou v danej lokalite ; v asfaltovom chodníku je umiestnená dažďová kanalizácia - navrhovaná stavba nesmie byť v kolízii so stavbou v danej lokalite, na pozemkoch 2069/2, 2069/5, 2070/1, 113, 2117/2, 223 bolo vydané povolenie na stavbu MTS rozšírenie IRBB - rešpektovať uloženie , aby nedošlo ku kolízii;  pred zahájením prác vytýčiť inž. siete aj s prípojkami - rešpektovať pri realizácii, po ukončení prác poľnú cestu aj chodník dať do pôvodného stavu po dohode s vlastníkmi nehnuteľností, Obec Konská súhlasí s umiestnením zemného vedenia VN v poľnej ceste CKN parc.č.2114 , pri výkopových prácach rešpektovať umiestnenie existujúcich vedení a prípojok, investor je zodpovedný počas vykonávania prác za prípadné škody na zdraví a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb, ktoré boli spôsobené v súvislosti s realizáciou stavby

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – stanovisko zo dňa 3.12.2014 č. ORHZ-ZA1-2970/2014 - súhlasí bez pripomienok

- EIC – odborné stanovisko S2015/00540/EICIO/EZ zo dňa 19.3.2015 – dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení

- Ján Škatulák - vyjadrenie zo dňa 17.2.2015 - súhlasí , žiada spätnú úpravu po skončení prác

- Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

- Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Stavebný úrad zamietol námietku: Emil Michálek – námietka zo dňa 26.3.2015 – touto formou sa chcem odvolať voči návrhu územného rozhodnutia o umiestnení stavby : KONSKÁ – OBEC : Rekonštrukcia VN č.253, odbočka konská na mojom pozemku parc.č.2164. Nesúhlasím s technickým riešením stavby, tak ako bol predložený projekt Ing. Petra Podmanického, navrhujem existujúci stĺp PB č.1 postaviť na hranicu susednej parcely p. Michálka a firmy DREVOMAX, taktiež navrhujem, aby všetky odbočky z hlavnej prípojky k trafostaniciam boli uložené zemným káblom, firma DREVOMAX chystá v blízkej budúcnosti rekonštrukciu a prekládku svojej TS , takže sa zmení aj ich bod napojenia – táto požiadavka bola posúdená v priebehu konania – nakoľko o rozsahu stavby je oprávnený rozhodovať žiadateľ a investor – bola požiadavka p. Michálka vyhodnotená ako neoprávnená - nakoľko nebola akceptovaná SSE-D a.s..

Odôvodnenie:

Dňa 14.1.2015 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 24.3. Na tomto jednaní sa zúčastnil aj p. Michálek – vlastník pozemku parc.č. 2164, k.ú. Konská, ktorým je v zmysle predloženej DUR vedený zemný VN kábel. P. Michálek súhlasil s umiestnením zemného kábla VN 1m od hranice pozemku parc.č.2164, k.ú. Konská, LV č.48, čím vznikne na pozemku ochranné pásmo 2m krajom pozemku a zároveň požiadal lehotu na konzultáciu na SSE-D a.s. pre rozšírenie tejto akcie o ďalšie VN vedenia. Stavebný úrad stanovil pre p. Michálka lehotu do 30.4.2015 a zároveň určil, že v prípade nedoloženia dokladu o jednaní so SSE-D a.s. vo veci, bude ďalej pokračovať v konaní. Dňa 26.3.2015 sa dostavil na stavebný úrad p. Michálek, ktorý predložil stanovisko – odvolanie – nesúhlas s technickým riešením, tak ako bol predložený navrhovateľom a žiadal o rozšírenie predloženej DUR o ďalšie vedenia, ktoré sú na pozemku parc.č.2164 - ich uloženie do zeme a prekládku PB č.1 na hranicu pozemku. Stavebný úrad dňa 30.3.2015 oznámil prerušenie konania v predmetnej veci a vyzval žiadateľa – SSE-D a.s., aby sa vyjadril k návrhu p. Michálka – či bude akceptovať požiadavku p. Michálka a predloží na posúdenie doplnenú DUR alebo bude trvať na predloženej verzii. Nakoľko v stanovenom termíne nebolo ani p. Michálkom dokladované jednanie s SSE-D a.s.,  ani SSE-D a.s. nereagovali na predmetnú výzvu, bolo zvolané opakované prejednanie na dňa 2.6.2015, kde bolo konštatované, že žiadateľ nebude meniť predložený návrh . P. Michálek sa na konanie nedostavil ani nepredložil doklad o jednaní so SSE-D a.s.. Na základe priebehu celého konania a výsledku opakovaného jednania, predložených podkladov a dokladov stavebný úrad vyhodnotil stav veci a námietku p. Michálka neakceptoval - zamietol.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Konská, Obecný úrad v Konskej, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Konská

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 12.06.2015             		Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 15.1.2015.

Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. SSE-D a.s. ., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
2. Gofová INGO s.r.o., Radová súp. č. 1080/28, 010 03  Žilina
3. Slovenská Správa Ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19  Bratislava
4. vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
5. Ján Škatulák, Konská súp. č. 5, 013 13  Konská
6. Emil Michálek, Konská súp. č. 107, 013 13  Konská

dotknuté orgány
7. Správa ciest ŽSK, M.Rázusa súp. č. 104, 010 01  Žilina
8. SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava
9. SPF, Sad SNP súp. č. 10, 010 01  Žilina
10. SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina
11. SEPS, Mlynské nivy súp. č. 59, 824 84  Bratislava
12. Tcom a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01  Žilina
13. Telefonica O2, Einsteinova súp. č. 24, 851 01  Bratislava
14. Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH, M.R. Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
15. Okresný úrad, OSŽP, OPaK, M.R.Štefánika súp. č. 1, 0101  Žilina
16. Okresný úrad, OSŽP, ŠVS, M.R.Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
17. Okresný úrad, CDaPK, Predmestská súp. č. 1613, 011 95  Žilina
18. Energotel a.s., J. Milca súp. č. 44, 010 01  Žilina
19. DI, OR PZ SR, Kuzmányho súp. č. 1, 010 01  Žilina
20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01  Žilina
21. Slovenská Správa Ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19  Bratislava

ostatný(í)
22. Obec Konská, Konská súp. č. 410, 013 13  Rajecké Teplice